Lipno, dnia 14 lipca 2008 r.

WGK-RI/341-6PN/AR/2008

Uzupełnienie do SIWZ

Dotyczy zapytań do SIWZ – WGK-RI/341-6PN/33/AR/2008.

W związku ze złożonymi zapytaniami, informujemy :

Ad. 1. Dot. strony 3 SIWZ pkt 3.3 .

Zamawiający potwierdza, że w zakresie przedmiotu zamówienia :

- Przygotuje miejsce pod nową wirówkę

- Dokona montażu ( wg. wytycznych Wykonawcy ) wymienionych poniżej urządzeń

- Wykona instalację ramy nośnej, hydrauliczną, i okablowanie urządzeń wymienionych poniżej ( wg. Wytycznych Wykonawcy )

Wykonawca dostarczy :

- Wirówkę dekantacyjną

- Macerator

- Panel operatorski

Oraz dokona :

- Demontażu i montażu zespołu obrotowego wirówki ( możliwy współudział zamawiającego )

- Współudział w montażu nowej wirówki ( przedłożenie wytycznych i nadzór nad poprawnością wykonania )

- Sprawdzenie poprawności wykonania całości zadania

- Szkolenia personelu Zamawiającego

- Rozruchu technologicznego z dobraniem odpowiedniego polimeru

Ad.2. Zamawiający dopuszcza przedstawienie umowy ubezpieczeniowej OC , którą Wykonawca zawiera np. co roku, a umowa zawiera cały zakres działalności firmy, w tym również zakres przedmiotu zamówienia i późniejszej umowy w przypadku wygrania przetargu.

# Text boxes

Urząd Miejski w Lipnie

ul. Plac Dekerta 8

87-600 Lipno

tel. (0-54) 288-42-11, fax (0-54) 288-42-65

www.umlipno.pl  e-mail umlipno@umlipno.pl