SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa Energii Elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego.

OBIEKTY ZAMAWIAJĄCEGO KLASYFIKOWANE WEDŁUG CHARAKTERU ODBIORU:

2. Obiekty Administracji Publicznej (taryfa C11)

| L.P. | Punkt odbioru | Ulica\ Miejscowość | Nr | Kod | Miejscowość (Poczta) | Numer ewidencyjny | Numer licznika | Moc umowna | Szacunkowe zużycie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Taryfa całodobowa |
| 1 | Kaplica cmentarna | Złotopole | 19 | 87-600 | Lipno | PL 0037 9400 0530 6849 | 5887351 | 11 | 2004 |
| 2 | Hala Targowa | 3 Maja |  | 87-600 | Lipno | PL 0037 9400 0530 6647 | 9717557 | 27 | 25100 |
| 3 | Plac Targowy | 3 Maja |  | 87-600 | Lipno | PL 0037 9400 0530 6748 | 73239900 | 14 | 20110 |
| 4 | Oświetlenie targowiska | 3 Maja |  | 87-600 | Lipno | PL 0037 9400 2845 6810 | 8425095 | 7 | 148 |
| 5 | Kamera | 3 Maja |  | 87-600 | Lipno | PL 0037 9400 4142 9851 | 30285223 | 2 | 101 |
| 6 | Szalet Miejski | 3 Maja |  | 87-600 | Lipno | PL 0037 9400 0320 8114 | 23882607 | 2,5 | 162 |
| 7 | Urząd Miejski w Lipnie | Plac Dekerta | 8 | 87-600 | Lipno | PL 0037 9400 0532 3219 | 10524437 | 27 | 59820 |
| 8 | Stadion Miejski | Sportowa | 13 | 87-600 | Lipno | PL 0037 9400 4286 0603 | 74517920 | 12,5 | 9317 |
| 9 | Pływalnia Kryta | 11 Listopada | 13A | 87-600 | Lipno | PL 0037 9400 4285 9589 | 96145689 | 65 | 281917 |
| 10 | MOPS | Włocławska | 16A | 87-600 | Lipno | PL 0037 9400 3918 8949 | 70006104 | 16,5 | 15997 |
| 11 | Biblioteka | Os. Gen. Sikorskiego | 15 | 87-600 | Lipno | PL 0037 9400 4303 2775 | 6705062 | 12,5 | 960 |
| 12 | MCK - muszla koncertowa | Piłsudskiego | 22 | 87-600 | Lipno | PL 0037 9400 4300 0948 | 9876697 | 10,5 | 65 |
| 13 | MCK | Mickiewicza | 33 m 1 | 87-600 | Lipno | PL 0037 9400 0346 1223 | 13916754 | 3,5 | 785 |
| 14 | Kino Nawojka | Mickiewicza | 33 | 87-600 | Lipno | PL 0037 9400 4300 0645 | 10521187 | 27 | 5619 |
| 15 | Zasilanie Domu Kultury | Piłsudskiego | 22 | 87-600 | Lipno | PL 0037 9400 0544 4366 | 10522707 | 16,5 | 37694 |
| 16 | SP. Nr. 2 | Okrzei | 1 | 87-600 | Lipno | PL 0037 9400 0533 5646 | 8254665 | 27 | 34443 |
| 17 | SP. Nr. 3 | Traugutta | 2 | 87-600 | Lipno | PL 0037 9400 0533 5545 | 15413029 | 3 | 726 |
| 18 | SP. Nr. 3 | Traugutta | 2 | 87-600 | Lipno | PL 0037 9400 0533 5444 | 15374169 | 3 | 232 |
| 19 | SP. Nr. 3 | Traugutta | 2 | 87-600 | Lipno | PL 0037 9400 0533 5343 | 6614274 | 11 | 42375 |
| 20 | SP. Nr. 5 | Pl. 11 Listopada | 13 | 87-600 | Lipno | PL 0037 9400 0533 4939 | 33459 | 27 | 14600 |
| 21 | Gimnazjum Publiczne | Szkolna | 2 | 87-600 | Lipno | PL 0037 9400 0533 4838 | 77107254 | 27 | 26599 |
| 22 | Gimnazjum Publiczne | Szkolna | 2 | 87-600 | Lipno | PL 0037 9400 0576 0325 | 79626771 | 20 | 26629 |
| 23 | Przedszkole Nr. 1 | Piłsudskiego | 25 | 87-600 | Lipno | PL 0037 9400 0533 5242 | 16218 | 27 | 15963 |
| 24 | Przedszkole Nr. 2 | Os. Gen. Sikorskiego | 19 | 87-600 | Lipno | PL 0037 9400 0532 6249 | 77107110 | 11 | 2577 |
| 25 | Przedszkole Nr. 3 | Włocławska | 18 | 87-600 | Lipno | PL 0037 9400 3814 3066 | 11532375 | 26 | 37063 |
| 26 | Przedszkole Nr. 4 | Kazimierza Różyckiego | 8 | 87-600 | Lipno | PL 0037 9400 0535 7369 | 3610395 | 27 | 14621 |

Szacowane zużycie energii [kWh] na cele budynków administracyjnych w okresie od 01.05.2011 r.  do 31.03.2012 r.  wynosi około 930 MWh.