***Załącznik Nr 3 do SIWZ***

….......................................... Lipno, dnia …………………..…2017r.

(pieczęć firmy wykonawcy)

***Dotyczy postępowania: Wymiana folii basenowej na płytki ceramiczne w niecce sportowej wraz z rynnami przelewowymi na Krytej Pływalni w Lipnie***

***Zestawie kosztów wykonania poszczególnych prac będących przedmiotem zamówienia:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zadanie, elementy i rodzaj prac** | **Ilość elementów, wielkość, zakres prac**  | **Cena jednostkowa netto** | **Ogółem netto** | **Ogółem brutto** |
| *1.* | *Roboty przygotowawcze ( czyszczenie, szlifowanie, frezowanie, piaskowanie i profilowanie podłoża pod kładzenie płytek). Powierzchnia do przygotowania obejmuje dno i boki niecki basenu, rynien przelewowych, murków końcowych oraz pasów plaży basenowej* | **525 m2** |  |  |  |
| *2.* | *Położenie hydro-izolacji i doszczelnienie przepustów* | **525 m2**  |  |  |  |
| *3.* | *Dostawa płytek ceramicznych* | zestaw wg. oferty |  |  |  |
| *4.* | *Montaż płytek w nieckach, rynnach przelewowych, na plażach i na murkach końcowych* | **525 m2** |  |  |  |
| *5.* | *Roboty wykończeniowe ( dostawa i fugowanie fugą epoksydową)*  | **525 m2** |  |  |  |
| *6.* | *Dostawa i montaż kątowników wsporczych rusztu rynny przelewowej* | **100 mb** |  |  |  |
| *7.* | *Wykonanie i uszczelnienie dylatacji* | **80 mb** |  |  |  |
| *8.* | *Wymiana dysz napływowych w dnie basenu* | **32 szt.** |  |  |  |
| *9.* | *Wymiana spustów dennych* | **2 szt.** |  |  |  |
| *10.* | *Wymiana tulei do lin torowych*  | **8 szt.** |  |  |  |
| *11.* | *Dostawa i montaż pomp wirnikowych* | **2 szt.** |  |  |  |
| ***Razem*** |  |  |

 ……………………………………

 ( podpisy osób upoważnionych )