| Inwestor: GMINA MIASTA LIPNA Plac Dekerta 8 87-600 Lipno |  |
| --- | --- |

Kosztorys Ofertowy

Nazwa budowy: BUDYNEK SŁUŻBY PUBLICZNEJ

Adres budowy: ul. . BULWARNA  DZIAŁKI NR. 1225/1, 1226/1, 1227/3, 87-600 Lipno

Obiekt: BUDYNEK SŁUŻBY PUBLICZNEJ

Rodzaj robót: instalacja elektryczna

CPV: 45310000-3

Data oprac.:

Podstawa opracowania:

Waluta: PLN

Stawka r-g:

| Nazwa | Wartość | R | M | S | Kwota | Uproszczone | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty bezpośrednie |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty pośr. od R |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty pośr. od S |  |  |  |  |  |  |  |
| Zysk od R |  |  |  |  |  |  |  |
| Zysk od S |  |  |  |  |  |  |  |
| Zysk od KR |  |  |  |  |  |  |  |
| Zysk od KS |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty z narz. w rozbiciu |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty z narzutami (netto) |  |  |  |  |  |  |  |
| Stawka VAT |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

| Sporządził: |  |
| --- | --- |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa Wyceny | Opis pozycji Kosztorysowych | Jedn. Miary | Nakłady na jedn. | Wsp. Zagreg. | Cena | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 5 0206-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane n.t. w podłożu betonowym Obmiar = 600,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,4020 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przewody YDY-750 V, 3x1,5 mm2 | m | 1,0400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 2,7000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyty izolacyjne do mocowania przewodów | szt | 2,7000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 3,8150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNNR 5 0206-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane n.t. w podłożu betonowym Obmiar = 200,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,4020 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przewody YDY-750 V, 2x1,5 mm2 | m | 1,0400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 2,7000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyty izolacyjne do mocowania przewodów | szt | 2,7000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 3,1910 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNNR 5 0206-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane n.t. w podłożu betonowym Obmiar = 800,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,4020 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przewody YDY-750 V, 3x2,5 mm2 | m | 1,0400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 2,7000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyty izolacyjne do mocowania przewodów | szt | 2,7000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 4,8550 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KNNR 5 0206-020-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 układane n.t. w podłożu betonowym Obmiar = 300,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,4100 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przewody YDY-750 V, 5x4 mm2 | m | 1,0400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 2,7000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyty izolacyjne do mocowania przewodów | szt | 2,7000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 11,6150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KNNR 5 0301-090-020 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do konsolek osadzonych w podłożu z betonu.Wykonanie ślepych otworów Obmiar = 102,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,4940 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNNR 5 0302-010-020 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze Obmiar = 102,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,0840 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Puszki z tworz.p/t okrągłe końcowe, PK-60 | szt | 1,0200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 1,0200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KNNR 5 0306-020-020 | Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych Obmiar = 6,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,1580 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Łączniki instalacyjne jednobiegunowe | szt | 1,0200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 20,4000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNNR 5 0307-01010-020 | Przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe Obmiar = 5,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,2310 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przyciski bryzgoszczelne | szt | 1,0200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 20,4000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KNNR 5 0306-030-020 | Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, świecznikowe Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,1890 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Łączniki instalacyjne świecznikowe | szt | 1,0200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 20,4000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNNR 5 0307-010-020 | Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe Obmiar = 5,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,2310 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Łączniki bryzgoszczelne jednobiegunowy | szt | 1,0200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 20,4000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KNNR 5 0306-02010-020 | Przyciski instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych Obmiar = 10,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,1580 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przyciski instalacyjne | szt | 1,0200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 20,4000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KNNR 5 0308-010-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe końcowe. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 Obmiar = 36,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,1790 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gniazda wtyczkowe p/t 10 A/16 A,250 V | szt | 1,0200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 20,4000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KNNR 5 0308-050-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 Obmiar = 33,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,2630 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe | szt | 1,0200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 20,4000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KNNR 5 0308-080-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane. Obciążalność 32 A, przekrój przewodu do 10 mm2 Obmiar = 7,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,3070 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gniazda 3-biegunowe | szt | 1,0200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 51,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNNR 5 0404-010-020 | Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 10 kg Obmiar = 2,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 2,6300 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tablice elektryczne rozdzielcze | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KNNR 5 0511-010-090 | Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych, strugoodporne pyłoszczelne LED 60W 4000K Obmiar = 27,00 Krotność = 1,00 | kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 1,2200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LED 60W 4000K | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 391,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KNNR 5 0502-040-090 | Oprawy oświetleniowe LED 3x12,5W 4000K natynkowe - analogia Obmiar = 32,00 Krotność = 1,00 | kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,9200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprawy oświetleniowe LED 3x12,5W 4000K natynkowe | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 452,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KNNR 5 0502-040-090 | Oprawy oświetleniowe LED 51W 4000K natynkowe - analogia Obmiar = 2,00 Krotność = 1,00 | kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,9200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprawy oświetleniowe LED 51W 4000K natynkowe | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 480,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | KNNR 5 0504-020-090 | Oprawy oświetleniowe bryzgoodporne LED 25W 4000K natynkowe - analogia Obmiar = 19,00 Krotność = 1,00 | kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,5400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprawy LED 25W 4000K natynkowa bryzgoszczelne | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 294,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KNNR 5 0504-020-090 | Oprawy oświetleniowe bryzgoodporne LED 12W 4000K natynkowe, zewnętrzna - analogia Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,5400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprawy bryzgoszczelne LED 12W natynkowe zewnętrzne | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 350,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KNNR 5 0504-020-090 | Oprawy oświetleniowe awaryjne Obmiar = 20,00 Krotność = 1,00 | kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,5400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprawy LED AW | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 315,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | KNNR 5 0601-01010-040 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome z prętów stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach obsadzanych Obmiar = 120,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,3120 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pręty stalowe ocynkowane | m | 1,0400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wsporniki instalacji odgromowej dachowe | szt | 1,0100 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Złącza do połączeń rynny dach.z przewodem | szt | 0,0300 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 9,3600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spawarka | m-g | 0,0330 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | KNNR 5 1301-020-108 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3 Obmiar = 9,00 Krotność = 1,00 | pomiar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 1,7600 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KNNR 5 1301-010-108 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 Obmiar = 30,00 Krotność = 1,00 | pomiar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 1,3000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | KNNR 5 1303-030-108 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | pomiar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,8300 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | KNNR 5 1303-040-108 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 3-fazowy za każdy następny pomiar Obmiar = 8,00 Krotność = 1,00 | pomiar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,5800 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | KNNR 5 1303-010-108 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | pomiar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,6300 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | KNNR 5 1303-020-108 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, za każdy następny pomiar Obmiar = 29,00 Krotność = 1,00 | pomiar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,4200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | KNNR 5 1305-010-172 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego Obmiar = 15,00 Krotność = 1,00 | próba |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,3300 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | KNNR 5 1305-020-172 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego Obmiar = 15,00 Krotność = 1,00 | próba |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,2700 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | KNNR 5 0614-020-020 | Osłony o długości do 2 m,przewodów uziemiających na podłożu ceglanym Obmiar = 30,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,4550 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rura do prowadzenia instalacji odrgomowej w ociepleniu | m | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Złączki z PCW do rur | szt | 0,4100 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 2,1000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych | szt | 2,1000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 14,6545 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | KNNR 5 0601-03010-040 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe z prętów stalowych ocynkowanych, wprowadzane w rurę Obmiar = 60,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,3850 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pręty stalowe ocynkowane | m | 1,0400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Złącza do połączeń rynny dach.z przewodem | szt | 0,0300 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 5,3200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | KNNR 5 0605-050-040 | Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80 m w guncie kategorii III Obmiar = 60,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 1,4500 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bednarka ocynkowana | m | 1,0400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Złącza kontrolne | szt | 0,0600 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Osłony przewodów | szt | 0,0600 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 6,4000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | KNNR 5 0612-050-020 | Złącza kontrolne, połączenie pręt-pręt w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych Obmiar = 10,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,3230 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Złącza krzyżowe ZK | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 5,5000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | KNNR 5 0405-060-020 | Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża - obudowa złącza kontrolno-pomiarowego Obmiar = 6,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 1,1100 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | KNNR 5 0612-060-020 | Złącza kontrolne, połączenie pręt-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych Obmiar = 6,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,4490 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Złącza kontrolne | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN | 5,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | KNNR 5 1304-030-020 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 1,2600 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | KNNR 5 1304-040-020 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa za każdy następny pomiar Obmiar = 5,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,5600 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | KNR 13-21 0301-03-090 | Pomiar natężenia oświetlenia - pierwszy kpl.5 pomiarów dokonywany na stanowisku Obmiar = 20,00 Krotność = 1,00 | kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I | r-g | 1,3500 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I | r-g | 0,3600 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 63 | Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I | r-g | 7,2000 |  |  |
| 2. | 0 | 64 | Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I | r-g | 27,0000 |  |  |
| 3. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 1 198,4890 |  |  |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 1 232,6890 |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | LED 3x12,5W 4000K natynkowe | Oprawy oświetleniowe LED 3x12,5W 4000K natynkowe | szt | 32,0000 |  |  |
| 2. | 1 | LED 51W 4000K natynkowe | Oprawy oświetleniowe LED 51W 4000K natynkowe | szt | 2,0000 |  |  |
| 3. | 0 | 1101099 | Pręty stalowe ocynkowane | m | 187,2000 |  |  |
| 4. | 0 | 1120099 | Bednarka ocynkowana | m | 62,4000 |  |  |
| 5. | 0 | 6602999 | Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych | szt | 63,0000 |  |  |
| 6. | 0 | 7052999 | Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe | szt | 6,0000 |  |  |
| 7. | 0 | 7519992 | Przyciski instalacyjne | szt | 10,2000 |  |  |
| 8. | 1 | 7519999-1 | Łączniki instalacyjne jednobiegunowe | szt | 6,1200 |  |  |
| 9. | 1 | 7519999-2 | Łączniki instalacyjne świecznikowe | szt | 1,0200 |  |  |
| 10. | 0 | 7520500 | Przyciski bryzgoszczelne | szt | 5,1000 |  |  |
| 11. | 1 | 7520502-1 | Łączniki bryzgoszczelne jednobiegunowy | szt | 5,1000 |  |  |
| 12. | 0 | 7530299 | Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe | szt | 33,6600 |  |  |
| 13. | 0 | 7530399 | Gniazda wtyczkowe p/t 10 A/16 A,250 V | szt | 36,7200 |  |  |
| 14. | 0 | 7531199 | Gniazda 3-biegunowe | szt | 7,1400 |  |  |
| 15. | 0 | 7540021 | Puszki z tworz.p/t okrągłe końcowe, PK-60 | szt | 104,0400 |  |  |
| 16. | 0 | 7543399 | Uchwyty izolacyjne do mocowania przewodów | szt | 5 130,0000 |  |  |
| 17. | 0 | 7580499 | Złączki z PCW do rur | szt | 12,3000 |  |  |
| 18. | 0 | 7590199 | Osłony przewodów | szt | 3,6000 |  |  |
| 19. | 0 | 7590499 | Wsporniki instalacji odgromowej dachowe | szt | 121,2000 |  |  |
| 20. | 0 | 7590640 | Złącza do połączeń rynny dach.z przewodem | szt | 5,4000 |  |  |
| 21. | 0 | 7590705 | Złącza krzyżowe ZK | szt | 10,0000 |  |  |
| 22. | 0 | 7590740 | Złącza kontrolne | szt | 9,6000 |  |  |
| 23. | 0 | 7593399 | Tablice elektryczne rozdzielcze | szt | 2,0000 |  |  |
| 24. | 0 | 7950801 | Przewody YDY-750 V, 2x1,5 mm2 | m | 208,0000 |  |  |
| 25. | 0 | 7950806 | Przewody YDY-750 V, 3x1,5 mm2 | m | 624,0000 |  |  |
| 26. | 0 | 7950807 | Przewody YDY-750 V, 3x2,5 mm2 | m | 832,0000 |  |  |
| 27. | 0 | 7950819 | Przewody YDY-750 V, 5x4 mm2 | m | 312,0000 |  |  |
| 28. | 0 | 8990499 | Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 5 193,0000 |  |  |
| 29. | 1 | AW | Oprawy LED AW | szt | 20,0000 |  |  |
| 30. | 1 | LED 12W natynkowa zewnętrzna | Oprawy bryzgoszczelne LED 12W natynkowe zewnętrzne | szt | 1,0000 |  |  |
| 31. | 1 | LED 25W 4000K natynkowa bryzgo | Oprawy LED 25W 4000K natynkowa bryzgoszczelne | szt | 19,0000 |  |  |
| 32. | 1 | LED 60W 4000K | LED 60W 4000K | szt | 27,0000 |  |  |
| 33. | 1 | RLO | Rura do prowadzenia instalacji odrgomowej w ociepleniu | m | 30,0000 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 72100 | Spawarka | m-g | 3,9600 |  |  |
|  |  |  | Sprzęt pomocniczy |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |